## General
Constraint | Unidad | Unidad | Protocolo de Imagenes
V(D)>V_% | cGy | % | CBCT diario
V(D)<V_% | cGy | cGy | CBCT primeros tres dias representativos + semanal
Dmedia | cGy |  | CBCT primer dia (Syn) + Tangenciales segundo dia en (Plat)
Dmax | cGy |  | CBCT primer dia + CBCT semanal / 2 veces semanal sujeto a setup
V(D)<V_cc | cGy | cc | CBCT diario - CBCT+ANT+LAT (Syn) primer dia
D(V_%)<D | % | cGy | Tangenciales de VM + Campo anterior Boost - Semanal
D(V_%)>D | % | cGy | Tangenciales de VM - Setup de electrones en etapa de Boost
D(V_cc)<D | cc | cGy | Portales ANT-LAT diario
D(V_cc)>D | cc | cGy | Portales ANT-LAT dia por medio
Portales ANT-LAT semanal

## TEMPLATE COPIAR AL FINAL
Prescripción: | TEMPLATE COPIAR AL FINAL |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_VMI | 4005 | 267 | 15 | 1 | De ser necesario insertar mas lineas
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_VMI |  | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  |  | 4800 | 35
ESTA LINEA TIENE QUE SER LA 46. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## VMI+BOOST INT
Prescripción: | VMI+BOOST INT |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_VMI | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LUMP | 4800 | 320 | 15 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_VMI | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | V(D)<V_% | 4800 | 35
|  | V(D)<V_% | 4320 | 50
| PTV_LUMP | V(D)>V_% | 4656 | 95
|  | V(D)<V_% | 5280 | 5
|  | Dmax | 5376
oar | Mama_der | Dmax | 240 |  | 384
|  | V(D)<V_% | 144 | 5 | 240 | 5
| Pulmon_izq | V(D)<V_% | 1200 | 15 | 1200 | 20
|  | V(D)<V_% | 800 | 30 | 800 | 35
|  | V(D)<V_% | 400 | 40 | 400 | 55
| Pulmon_der | V(D)<V_% | 400 | 10
| Corazon | V(D)<V_% | 1600 | 5
|  | V(D)<V_% | 800 | 30
|  | Dmedia | 320 |  | 400
| Paciente | Dmax | 5136
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## VMD+BOOST INT
Prescripción: | VMD+BOOST INT |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_VMD | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LUMP | 4800 | 320 | 15 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_VMD | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | V(D)<V_% | 4800 | 35
|  | V(D)<V_% | 4320 | 50
| PTV_LUMP | V(D)>V_% | 4656 | 95
|  | V(D)<V_% | 5280 | 5
|  | Dmax | 5376
oar | Mama_izq | Dmax | 240 |  | 384
|  | V(D)<V_% | 144 | 5 | 240 | 5
| Pulmon_der | V(D)<V_% | 1200 | 15 | 1200 | 20
|  | V(D)<V_% | 800 | 30 | 800 | 35
|  | V(D)<V_% | 400 | 40 | 400 | 55
| Pulmon_izq | V(D)<V_% | 400 | 10
| Corazon | V(D)<V_% | 1600 | 5
|  | V(D)<V_% | 800 | 30
|  | Dmedia | 320 |  | 400
| Higado | V(D)<V_% | 1500 | 3
|  | Dmedia | 500
| Paciente | Dmax | 5136
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## VMI+BOOST SEC
Prescripción: | VMI+BOOST SEC |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_VMI | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LUMP | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LUMP_E | 1068 | 267 | 4 | 2
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_VMI | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | V(D)<V_% | 4800 | 35
|  | V(D)<V_% | 4320 | 50
|  | Dmax | 4285
| PTV_LUMP | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
| PTV_LUMP_E | V(D)>V_% | 1036 | 95 | 1015 | 95
oar | Mama_D | Dmax | 240 |  | 384
|  | V(D)<V_% | 144 | 5 | 240 | 5
| Pulmon_I | V(D)<V_% | 1200 | 15 | 1200 | 20
|  | V(D)<V_% | 800 | 30 | 800 | 35
|  | V(D)<V_% | 400 | 40 | 400 | 55
| Pulmon_D | V(D)<V_% | 400 | 10
| Corazon | V(D)<V_% | 1600 | 5
|  | V(D)<V_% | 800 | 30
|  | Dmedia | 320 |  | 400
| Paciente | Dmax | 5128
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## VMD+BOOST SEC
Prescripción: | VMD+BOOST SEC |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_VMD | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LUMP | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LUMP_E | 1068 | 267 | 4 | 2
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_VMD | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | V(D)<V_% | 4800 | 35
|  | V(D)<V_% | 4320 | 50
|  | Dmax | 4285
| PTV_LUMP | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
| PTV_LUMP_E | V(D)>V_% | 1036 | 95 | 1015 | 95
oar | Mama_I | Dmax | 240 |  | 384
|  | V(D)<V_% | 144 | 5 | 240 | 5
| Pulmon_D | V(D)<V_% | 1200 | 15 | 1200 | 20
|  | V(D)<V_% | 800 | 30 | 800 | 35
|  | V(D)<V_% | 400 | 40 | 400 | 55
| Pulmon_I | V(D)<V_% | 400 | 10
| Corazon | V(D)<V_% | 1600 | 5
|  | V(D)<V_% | 800 | 30
|  | Dmedia | 320 |  | 400
| Higado | V(D)<V_% | 1500 | 3
|  | Dmedia | 500
| Paciente | Dmax | 5128
|  | Dmedia | 500
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## VMI+LN
Prescripción: | VMI+LN |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_VMI | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LN | 4005 | 267 | 15 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_VMI | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
| PTV_LN | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
oar | Mama_D | V(D)<V_% | 300 | 10 | 500 | 10
| Pulmon_I | V(D)<V_% | 1800 | 35 | 1800 | 40
| Pulmon_D | V(D)<V_% | 480 | 10 | 480 | 15
| Corazon | V(D)<V_% | 2250 | 2
|  | Dmedia | 300 |  | 500
| Medula | Dmax | 2003
| Humero_I | Dmax | 4000
| Tiroides | V(D)<V_% | 3750 | 50
| Esofago | V(D)<V_% | 4005 | 2 | 4005 | 5
|  | V(D)<V_% | 3400 | 50
| Paciente | Dmax | 4285
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## VMD+LN
Prescripción: | VMD+LN |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_VMD | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LN | 4005 | 267 | 15 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_VMD | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
| PTV_LN | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805
|  | Dmax | 4285
oar | Mama_I | V(D)<V_% | 300 | 10 | 500 | 10
| Pulmon_D | V(D)<V_% | 1800 | 35 | 1800 | 40
| Pulmon_I | V(D)<V_% | 480 | 10 | 480 | 15
| Corazon | V(D)<V_% | 2250 | 2
|  | Dmedia | 300 |  | 500
| Medula | Dmax | 2003
| Humero_D | Dmax | 4000
| Tiroides | V(D)<V_% | 3750 | 50
| Esofago | V(D)<V_% | 4005 | 2 | 4005 | 5
|  | V(D)<V_% | 3400 | 50
| Higado | V(D)<V_% | 1500 | 3
|  | Dmedia | 500
| Paciente | Dmedia | 4285
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## VMI+LN+BOOST INT
Prescripción: | VMI+LN+BOOST INT |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_VMI | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LN | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LUMP | 4800 | 320 | 15 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_VMI | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | V(D)<V_% | 4285 | 50
|  | V(D)<V_% | 4800 | 35
| PTV_LN | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
| PTV_LUMP | V(D)>V_% | 4656 | 95
|  | V(D)<V_% | 5280 | 5
|  | Dmax | 5376
oar | Mama_D | V(D)<V_% | 300 | 10 | 500 | 10
| Pulmon_I | V(D)<V_% | 1800 | 35 | 1800 | 40
| Pulmon_D | V(D)<V_% | 480 | 10 | 480 | 15
| Corazon | V(D)<V_% | 2250 | 2
|  | Dmedia | 300 |  | 500
| Medula | Dmax | 2003
| Humero_I | Dmax | 4000
| Tiroides | V(D)<V_% | 3750 | 50
| Esofago | V(D)<V_% | 4005 | 2 | 4005 | 5
|  | V(D)<V_% | 3400 | 50
| Paciente | Dmax | 5376
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## VMD+LN+BOOST INT
Prescripción: | VMD+LN+BOOST INT |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_VMD | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LN | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LUMP | 4800 | 320 | 15 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_VMD | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | V(D)<V_% | 4285 | 50
|  | V(D)<V_% | 4800 | 35
| PTV_LN | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
| PTV_LUMP | V(D)>V_% | 4656 | 95
|  | V(D)<V_% | 5280 | 5
|  | Dmax | 5376
oar | Mama_I | V(D)<V_% | 300 | 10 | 500 | 10
| Pulmon_D | V(D)<V_% | 1800 | 35 | 1800 | 40
| Pulmon_I | V(D)<V_% | 480 | 10 | 480 | 15
| Corazon | V(D)<V_% | 2250 | 2
|  | Dmedia | 300 |  | 500
| Medula | Dmax | 2003
| Humero_D | Dmax | 4000
| Tiroides | V(D)<V_% | 3750 | 50
| Esofago | V(D)<V_% | 4005 | 2 | 4005 | 5
|  | V(D)<V_% | 3400 | 50
| Higado | V(D)<V_% | 1500 | 3
|  | Dmedia | 500
| Paciente | Dmax | 5376
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## VMI+LN+CMI+BOOST INT
Prescripción: | VMI+LN+CMI+BOOST INT |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_VMI | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LN | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LUMP | 4800 | 320 | 15 | 1
PTV_CMI | 4005 | 267 | 15 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_VMI | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | V(D)<V_% | 4320 | 50
|  | V(D)<V_% | 4800 | 35
| PTV_LN | V(D)>V_% | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
| PTV_CMI | V(D)>V_% | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
| PTV_LUMP | V(D)>V_% | 4656 | 95
|  | V(D)<V_% | 5280 | 5
oar |  | Dmax | 5376
| Mama_D | V(D)<V_% | 300 | 10 | 500 | 10
| Pulmon_I | V(D)<V_% | 1800 | 35 | 1800 | 40
| Pulmon_D | V(D)<V_% | 480 | 10 | 480 | 15
| Corazon | V(D)<V_% | 2250 | 2
|  | Dmedia | 300 |  | 500
| Medula | Dmax | 2003
| Humero_I | Dmax | 4000
| Tiroides | V(D)<V_% | 3750 | 50
| Esofago | V(D)<V_% | 4005 | 2 | 4005 | 5
|  | V(D)<V_% | 3400 | 50
| Paciente | Dmax | 5136
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## VMD+LN+CMI+BOOST INT
Prescripción: | VMD+LN+CMI+BOOST INT |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_VMD | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LN | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LUMP | 4800 | 320 | 15 | 1
PTV_CMI | 4005 | 267 | 15 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_VMD | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | V(D)<V_% | 4320 | 50
|  | V(D)<V_% | 4800 | 35
| PTV_LN | V(D)>V_% | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
| PTV_CMI | V(D)>V_% | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
| PTV_LUMP | V(D)>V_% | 4656 | 95
|  | V(D)<V_% | 5280 | 5
oar |  | Dmax | 5376
| Mama_I | V(D)<V_% | 300 | 10 | 500 | 10
| Pulmon_D | V(D)<V_% | 1800 | 35 | 1800 | 40
| Pulmon_I | V(D)<V_% | 480 | 10 | 480 | 15
| Corazon | V(D)<V_% | 2250 | 2
|  | Dmedia | 300 |  | 500
| Medula | Dmax | 2003
| Humero_D | Dmax | 4000
| Tiroides | V(D)<V_% | 3750 | 50
| Esofago | V(D)<V_% | 4005 | 2 | 4005 | 5
|  | V(D)<V_% | 3400 | 50
| Higado | V(D)<V_% | 1500 | 3
|  | Dmedia | 500
| Paciente | Dmax | 5136
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## LECHO_I
Prescripción: | LECHO_I |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_LECHO_I | 4005 | 267 | 15 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_LECHO_I | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
oar | Mama_der | Dmax | 240 |  | 384
|  | V(D)<V_% | 144 | 5 | 240 | 5
| Pulmon_izq | V(D)<V_% | 1200 | 15 | 1200 | 20
|  | V(D)<V_% | 800 | 30 | 800 | 35
|  | V(D)<V_% | 400 | 40 | 400 | 55
| Pulmon_der | V(D)<V_% | 400 | 10
| Corazon | V(D)<V_% | 1600 | 5
|  | V(D)<V_% | 800 | 30
|  | Dmedia | 320 |  | 400
| Paciente | Dmax | 4285
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## LECHO_D
Prescripción: | LECHO_D |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_LECHO_D | 4005 | 267 | 15 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_LECHO_D | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
oar | Mama_izq | Dmax | 240 |  | 384
|  | V(D)<V_% | 144 | 5 | 240 | 5
| Pulmon_der | V(D)<V_% | 1200 | 15 | 1200 | 20
|  | V(D)<V_% | 800 | 30 | 800 | 35
|  | V(D)<V_% | 400 | 40 | 400 | 55
| Pulmon_izq | V(D)<V_% | 400 | 10
| Corazon | V(D)<V_% | 1600 | 5
|  | V(D)<V_% | 800 | 30
|  | Dmedia | 320 |  | 400
| Higado | V(D)<V_% | 1500 | 3
|  | Dmedia | 500
| Paciente | Dmax | 4285
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## LECHO_I+LN
Prescripción: | LECHO_I+LN |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_LECHO_I | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LN | 4005 | 267 | 15 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_LECHO_I | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
| PTV_LN | V(D)>V_% | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
oar | Mama_D | V(D)<V_% | 300 | 10 | 500 | 10
| Pulmon_I | V(D)<V_% | 1800 | 35 | 1800 | 40
| Pulmon_D | V(D)<V_% | 480 | 10 | 480 | 15
| Corazon | V(D)<V_% | 2250 | 2
|  | Dmedia | 300 |  | 500
| Medula | Dmax | 2003
| Humero_I | Dmax | 4000
| Tiroides | V(D)<V_% | 3750 | 50
| Esofago | V(D)<V_% | 4005 | 2 | 4005 | 5
|  | V(D)<V_% | 3400 | 50
| Paciente | Dmax | 4285
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## LECHO_D+LN
Prescripción: | LECHO_D+LN |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_LECHO_D | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LN | 4005 | 267 | 15 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_LECHO_D | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
| PTV_LN | V(D)>V_% | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
oar | Mama_I | V(D)<V_% | 300 | 10 | 500 | 10
| Pulmon_D | V(D)<V_% | 1800 | 35 | 1800 | 40
| Pulmon_I | V(D)<V_% | 480 | 10 | 480 | 15
| Corazon | V(D)<V_% | 2250 | 2
|  | Dmedia | 300 |  | 500
| Medula | Dmax | 2003
| Humero_D | Dmax | 4000
| Tiroides | V(D)<V_% | 3750 | 50
| Esofago | V(D)<V_% | 4005 | 2 | 4005 | 5
|  | V(D)<V_% | 3400 | 50
| Higado | V(D)<V_% | 1500 | 3
|  | Dmedia | 500
| Paciente | Dmax | 4285
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## LECHO_I+LN+CMI
Prescripción: | LECHO_I+LN+CMI |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_LECHO_I | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LN | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_CMI | 4005 | 267 | 15 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_LECHO_I | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
| PTV_LN | V(D)>V_% | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
| PTV_CMI | V(D)>V_% | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
oar | Mama_D | V(D)<V_% | 300 | 10 | 500 | 10
| Pulmon_I | V(D)<V_% | 1800 | 35 | 1800 | 40
| Pulmon_D | V(D)<V_% | 480 | 10 | 480 | 15
| Corazon | V(D)<V_% | 2250 | 2
|  | Dmedia | 300 |  | 500
| Medula | Dmax | 2003
| Humero_I | Dmax | 4000
| Tiroides | V(D)<V_% | 3750 | 50
| Esofago | V(D)<V_% | 4005 | 2 | 4005 | 5
|  | V(D)<V_% | 3400 | 50
| Paciente | Dmax | 4285
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## LECHO_D+LN+CMI
Prescripción: | LECHO_D+LN+CMI |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_LECHO_D | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_LN | 4005 | 267 | 15 | 1
PTV_CMI | 4005 | 267 | 15 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_LECHO_D | V(D)>V_% | 3885 | 95 | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
| PTV_LN | V(D)>V_% | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
| PTV_CMI | V(D)>V_% | 3805 | 95
|  | Dmax | 4285
oar | Mama_I | V(D)<V_% | 300 | 10 | 500 | 10
| Pulmon_D | V(D)<V_% | 1800 | 35 | 1800 | 40
| Pulmon_I | V(D)<V_% | 480 | 10 | 480 | 15
| Corazon | V(D)<V_% | 2250 | 2
|  | Dmedia | 300 |  | 500
| Medula | Dmax | 2003
| Humero_D | Dmax | 4000
| Tiroides | V(D)<V_% | 3750 | 50
| Esofago | V(D)<V_% | 4005 | 2 | 4005 | 5
|  | V(D)<V_% | 3400 | 50
| Higado | V(D)<V_% | 1500 | 3
|  | Dmedia | 500
| Paciente | Dmax | 4285
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## LECHO_I_PROTEXP
Prescripción: | LECHO_I_PROTEXP |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_LECHO_I | 4256 | 266 | 16 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_LECHO_I | V(D)>V_% | 4128 | 95 | 4043 | 95
|  | Dmax | 4554
oar | Mama_der | Dmax | 240 |  | 384
|  | V(D)<V_% | 144 | 5 | 240 | 5
| Pulmon_izq | V(D)<V_% | 1200 | 15 | 1200 | 20
|  | V(D)<V_% | 800 | 30 | 800 | 35
|  | V(D)<V_% | 400 | 40 | 400 | 55
| Pulmon_der | V(D)<V_% | 400 | 10
| Corazon | V(D)<V_% | 1600 | 5
|  | V(D)<V_% | 800 | 30
|  | Dmedia | 320 |  | 400
| Paciente | Dmax | 4554
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## LECHO_D_PROTEXP
Prescripción: | LECHO_D_PROTEXP |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_LECHO_D | 4256 | 266 | 16 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_LECHO_D | V(D)>V_% | 4128 | 95 | 4043 | 95
|  | Dmax | 4554
oar | Mama_izq | Dmax | 240 |  | 384
|  | V(D)<V_% | 144 | 5 | 240 | 5
| Pulmon_der | V(D)<V_% | 1200 | 15 | 1200 | 20
|  | V(D)<V_% | 800 | 30 | 800 | 35
|  | V(D)<V_% | 400 | 40 | 400 | 55
| Pulmon_izq | V(D)<V_% | 400 | 10
| Corazon | V(D)<V_% | 1600 | 5
|  | V(D)<V_% | 800 | 30
|  | Dmedia | 320 |  | 400
| Higado | V(D)<V_% | 1500 | 3
|  | Dmedia | 500
| Paciente | Dmax | 4554
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## LECHO_I+LN_PROTEXP
Prescripción: | LECHO_I+LN_PROTEXP |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_LECHO_I | 4256 | 266 | 16 | 1
PTV_LN | 4256 | 266 | 16 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_LECHO_I | V(D)>V_% | 4128 | 95 | 4043 | 95
|  | Dmax | 4554
| PTV_LN | V(D)>V_% | 4043 | 95
|  | Dmax | 4554
oar | Mama_D | V(D)<V_% | 300 | 10 | 500 | 10
| Pulmon_I | V(D)<V_% | 1800 | 35 | 1800 | 40
| Pulmon_D | V(D)<V_% | 480 | 10 | 480 | 15
| Corazon | V(D)<V_% | 2250 | 2
|  | Dmedia | 300 |  | 500
| Medula | Dmax | 2128
| Humero_I | Dmax | 4000
| Tiroides | V(D)<V_% | 3750 | 50
| Esofago | V(D)<V_% | 4005 | 2 | 4005 | 5
|  | V(D)<V_% | 3400 | 50
| Paciente | Dmax | 4554
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## LECHO_D+LN_PROTEXP
Prescripción: | LECHO_D+LN_PROTEXP |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_LECHO_D | 4256 | 266 | 16 | 1
PTV_LN | 4256 | 266 | 16 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_LECHO_D | V(D)>V_% | 4128 | 95 | 4043 | 95
|  | Dmax | 4554
| PTV_LN | V(D)>V_% | 4043 | 95
|  | Dmax | 4554
oar | Mama_I | V(D)<V_% | 300 | 10 | 500 | 10
| Pulmon_D | V(D)<V_% | 1800 | 35 | 1800 | 40
| Pulmon_I | V(D)<V_% | 480 | 10 | 480 | 15
| Corazon | V(D)<V_% | 2250 | 2
|  | Dmedia | 300 |  | 500
| Medula | Dmax | 2128
| Humero_D | Dmax | 4000
| Tiroides | V(D)<V_% | 3750 | 50
| Esofago | V(D)<V_% | 4005 | 2 | 4005 | 5
|  | V(D)<V_% | 3400 | 50
| Higado | V(D)<V_% | 1500 | 3
|  | Dmedia | 500
| Paciente | Dmax | 4554
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## LECHO_I+LN+CMI_PROTEXP
Prescripción: | LECHO_I+LN+CMI_PROTEXP |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_LECHO_I | 4256 | 266 | 16 | 1
PTV_LN | 4256 | 266 | 16 | 1
PTV_CMI | 4256 | 266 | 16 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_LECHO_I | V(D)>V_% | 4128 | 95 | 4043 | 95
|  | Dmax | 4554
| PTV_LN | V(D)>V_% | 4043 | 95
|  | Dmax | 4554
| PTV_CMI | V(D)>V_% | 4043 | 95
|  | Dmax | 4554
oar | Mama_D | V(D)<V_% | 300 | 10 | 500 | 10
| Pulmon_I | V(D)<V_% | 1800 | 35 | 1800 | 40
| Pulmon_D | V(D)<V_% | 480 | 10 | 480 | 15
| Corazon | V(D)<V_% | 2250 | 2
|  | Dmedia | 300 |  | 500
| Medula | Dmax | 2128
| Humero_I | Dmax | 4000
| Tiroides | V(D)<V_% | 3750 | 50
| Esofago | V(D)<V_% | 4005 | 2 | 4005 | 5
|  | V(D)<V_% | 3400 | 50
| Paciente | Dmax | 4554
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## LECHO_D+LN+CMI_PROTEXP
Prescripción: | LECHO_D+LN+CMI_PROTEXP |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_LECHO_D | 4256 | 266 | 16 | 1
PTV_LN | 4256 | 266 | 16 | 1
PTV_CMI | 4256 | 266 | 16 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_LECHO_D | V(D)>V_% | 4128 | 95 | 4043 | 95
|  | Dmax | 4554
| PTV_LN | V(D)>V_% | 4043 | 95
|  | Dmax | 4554
| PTV_CMI | V(D)>V_% | 4043 | 95
|  | Dmax | 4554
oar | Mama_I | V(D)<V_% | 300 | 10 | 500 | 10
| Pulmon_D | V(D)<V_% | 1800 | 35 | 1800 | 40
| Pulmon_I | V(D)<V_% | 480 | 10 | 480 | 15
| Corazon | V(D)<V_% | 2250 | 2
|  | Dmedia | 300 |  | 500
| Medula | Dmax | 2128
| Humero_D | Dmax | 4000
| Tiroides | V(D)<V_% | 3750 | 50
| Esofago | V(D)<V_% | 4005 | 2 | 4005 | 5
|  | V(D)<V_% | 3400 | 50
| Higado | V(D)<V_% | 1500 | 3
|  | Dmedia | 500
| Paciente | Dmax | 4554
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## PR+VS 6000-20FX
Prescripción: | PR+VS 6000-20FX |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_PR | 6000 | 300 | 20 | 1 | De ser necesario insertar mas lineas
PTV_VS | 6000 | 300 | 20 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_PR | V(D)>V_% | 5880 | 95
|  | Dmax | 6420
| PTV_VS | V(D)>V_% | 5880 | 95
|  | Dmax | 6420
oar | Recto | V(D)<V_% | 6000 | 1 | 6000 | 10
|  | V(D)<V_% | 5000 | 22
|  | V(D)<V_% | 4000 | 38
|  | V(D)<V_% | 3000 | 57
| Vejiga | V(D)<V_% | 6000 | 3 | 6000 | 10
|  | V(D)<V_% | 4800 | 25
|  | V(D)<V_% | 4000 | 50
| Bulbo_Peneano | V(D)<V_% | 2200 | 50
| Femur_I | V(D)<V_% | 3500 | 5
|  | Dmax | 3700
| Femur_D | V(D)<V_% | 3500 | 5
|  | Dmax | 3700
| Isquion | V(D)<V_% | 5700 | 20
| Pene | V(D)<V_cc | 2600 | 1
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## PR+VS+LN 7020-27FX
Prescripción: | PR+VS+LN 7020-27FX |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_PR | 7020 | 260 | 27 | 1 | De ser necesario insertar mas lineas
PTV_VS | 7020 | 260 | 27 | 1
PTV_LN | 4860 | 180 | 27 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_PR | V(D)>V_% | 6880 | 95
|  | Dmax | 7511
| PTV_VS | V(D)>V_% | 6880 | 95
|  | Dmax | 7511
| PTV_LN | V(D)>V_% | 4763 | 95
oar | Recto | V(D)<V_% | 7000 | 10 | 7000 | 20
|  | V(D)<V_% | 6500 | 25
|  | V(D)<V_% | 6000 | 35
|  | V(D)<V_% | 5300 | 35
|  | V(D)<V_% | 4500 | 50
|  | V(D)<V_% | 4000 | 40
| Vejiga | V(D)<V_% | 7000 | 10 | 7000 | 20
|  | V(D)<V_% | 6000 | 30
|  | V(D)<V_% | 4500 | 50
| Intestinos | V(D)<V_cc | 5000 | 1 | 5000 | 100
|  | V(D)<V_cc | 4500 | 150 | 4500 | 250
|  | V(D)<V_cc | 4000 | 350
|  | V(D)<V_cc | 3900 | 195
|  | V(D)<V_cc | 3000 | 500
| Bulbo_Peneano | V(D)<V_% | 4400 | 50
|  | Dmedia | 5000
| Femur_I | V(D)<V_% | 5000 | 5 | 5000 | 10
| Femur_D | V(D)<V_% | 5000 | 5 | 5000 | 10
| Pene | V(D)<V_cc | 3000 | 1
| Cauda_Equina | Dmax | 5000
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## PR+VS+LN+LNpos 7020-27FX
Prescripción: | PR+VS+LN+LNpos 7020-27FX |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_PR | 7020 | 260 | 27 | 1 | De ser necesario insertar mas lineas
PTV_VS | 7020 | 260 | 27 | 1
PTV_LNpos | 5994 | 222 | 27 | 1
PTV_LN | 4860 | 180 | 27 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_PR | V(D)>V_% | 6880 | 95
|  | Dmax | 7511
| PTV_VS | V(D)>V_% | 6880 | 95
|  | Dmax | 7511
| PTV_LNpos | V(D)>V_% | 5874 | 95
| PTV_LN | V(D)>V_% | 4763 | 95
oar | Recto | V(D)<V_% | 7000 | 10 | 7000 | 20
|  | V(D)<V_% | 6500 | 25
|  | V(D)<V_% | 6000 | 35
|  | V(D)<V_% | 4500 | 50
| Vejiga | V(D)<V_% | 7000 | 10 | 7000 | 20
|  | V(D)<V_% | 6000 | 30
|  | V(D)<V_% | 4500 | 50
| Intestinos | V(D)<V_cc | 5000 | 1 | 5000 | 100
|  | V(D)<V_cc | 4500 | 150 | 4500 | 250
|  | V(D)<V_cc | 4000 | 350
|  | V(D)<V_cc | 3000 | 500
| Bulbo_Peneano | V(D)<V_% | 4400 | 50
|  | Dmedia | 5000
| Femur_I | V(D)<V_% | 5000 | 5 | 5000 | 10
|  | Dmax | 5200
| Femur_D | V(D)<V_% | 5000 | 5 | 5000 | 10
|  | Dmax | 5200
| Pene | V(D)<V_cc | 3000 | 1
| Cauda_Equina | Dmax | 5000
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## LECHO_PR+LN 7000 4600-35FX
Prescripción: | LECHO_PR+LN 7000 4600-35FX |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_LECHO | 4600 | 200 | 23 | 1 | De ser necesario insertar mas lineas
PTV_LN | 4600 | 200 | 23 | 1
PTV_LECHO | 2400 | 200 | 12 | 2
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_LECHO | V(D)>V_% | 6860 | 95
|  | Dmax | 7490
| PTV_LN | V(D)>V_% | 4508 | 95
oar | Recto | V(D)<V_% | 7000 | 10 | 7000 | 20
|  | V(D)<V_% | 6500 | 25
|  | V(D)<V_% | 6000 | 35
|  | V(D)<V_% | 5300 | 35
|  | V(D)<V_% | 4500 | 50
|  | V(D)<V_% | 4000 | 40
| Vejiga | V(D)<V_% | 7000 | 10 | 7000 | 20
|  | V(D)<V_% | 6000 | 30
|  | V(D)<V_% | 4500 | 50
| Intestinos | V(D)<V_cc | 5000 | 1 | 5000 | 100
|  | V(D)<V_cc | 4500 | 150 | 4500 | 250
|  | V(D)<V_cc | 4000 | 350
|  | V(D)<V_cc | 3900 | 195
|  | V(D)<V_cc | 3000 | 500
| Bulbo_Peneano | V(D)<V_% | 4400 | 50
|  | Dmedia | 5000
| Femur_I | V(D)<V_% | 5000 | 10
|  | Dmax | 5200
| Femur_D | V(D)<V_% | 5000 | 10
|  | Dmax | 5200
| Pene | V(D)<V_cc | 3000 | 1
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## CERVIX 4600-23FX
Prescripción: | CERVIX 4600-23FX |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV | 4600 | 200 | 23 | 1 | De ser necesario insertar mas lineas
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV | V(D)>V_% | 4508 | 95
|  | Dmax | 4922
| PTV_LN | V(D)>V_% | 4508 | 95
|  | Dmax | 4922
oar | Recto | V(D)<V_% | 5000 | 50
|  | V(D)<V_% | 4000 | 40 | 4000 | 60
| Vejiga | V(D)<V_% | 4500 | 35
|  | V(D)<V_% | 4000 | 40 | 4000 | 60
| Intestinos | Dmax | 4600 |  | 5000
|  | V(D)<V_cc | 4500 | 40 | 4500 | 65
|  | V(D)<V_cc | 4000 | 100
|  | V(D)<V_cc | 3500 | 300
|  | V(D)<V_% | 3500 | 35
|  | V(D)<V_cc | 3000 | 400
| Femur_I | Dmax | 5000
|  | V(D)<V_% | 4500 | 25
|  | V(D)<V_% | 4000 | 40
| Femur_D | Dmax | 5000
|  | V(D)<V_% | 4500 | 25
|  | V(D)<V_% | 4000 | 40
| Cauda_Equina | Dmax | 5000
| Sigma | Dmax | 4830
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## CERVIX+LN+LNpos 4500 5500-25FX
Prescripción: | CERVIX+LN+LNpos 4500 5500-25FX |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV | 4500 | 180 | 25 | 1 | De ser necesario insertar mas lineas
PTV_LN | 4500 | 180 | 25 | 1
PTV_Lnpos | 5500 | 220 | 25 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV | V(D)>V_% | 4410 | 95
| PTV_LN | V(D)>V_% | 4410 | 95
| PTV_Lnpos | V(D)>V_% | 5390 | 95
|  | V(D)<V_% | 5885
oar | Recto | V(D)<V_% | 6500 | 25
|  | V(D)<V_% | 6000 | 35
|  | V(D)<V_% | 5000 | 50
|  | V(D)<V_% | 4000 | 40 | 4000 | 60
| Vejiga | V(D)<V_% | 4500 | 35 | 4500 | 50
|  | V(D)<V_% | 4000 | 40 | 4000 | 60
| Intestinos | Dmax | 4600
|  | V(D)<V_cc | 4500 | 195
|  | V(D)<V_% | 4000 | 30
| Femur_I | Dmax | 5200
|  | V(D)<V_% | 3500 | 10
| Femur_D | Dmax | 5200
|  | V(D)<V_% | 3500 | 10
| Medula | Dmax | 5000
| Sigma | Dmax | 4830
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## RECTO CURSO CORTO
Prescripción: | RECTO CURSO CORTO |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV | 2500 | 500 | 5 | 1 | De ser necesario insertar mas lineas
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV | V(D)>V_% | 2375 | 95 | 2375 | 90
|  | V(D)>V_% | 2475 | 90
|  | V(D)<V_cc | 2675 | 2 | 2750 | 0.1
| CTV | V(D)>V_% | 2500 | 97 | 2500 | 95
oar | Intestinos | Dmax | 2500
| Vejiga | Dmax | 2500
| Femur_I | Dmax | 2500
| Femur_D | Dmax | 2500
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## RECTO CURSO LARGO
Prescripción: | RECTO CURSO LARGO |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV | 4500 | 180 | 25 | 1 | De ser necesario insertar mas lineas
PTV_BOOST | 540 | 180 | 3 | 2
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV | V(D)>V_% | 4410 | 95 | 4275 | 95
|  | Dmax | 4815
| PTV_BOOST | V(D)>V_% | 529 | 95 | 513 | 95
|  | Dmax | 578
|  | Dmax | 5393
oar | Vejiga | V(D)<V_% | 5000 | 5 | 5000 | 10
|  | V(D)<V_% | 4000 | 35 | 4000 | 50
|  | V(D)<V_% | 3500 | 50 | 3500 | 70
| Intestinos | V(D)<V_% | 3500 | 35
|  | V(D)<V_cc | 5500 | 5
|  | V(D)<V_cc | 4500 | 40 | 4500 | 60
|  | V(D)<V_cc | 3500 | 300 | 3500 | 600
|  | V(D)<V_cc | 3000 | 400
| Femur_I | V(D)<V_% | 4400 | 5 | 4400 | 10
|  | V(D)<V_% | 4000 | 35
|  | V(D)<V_% | 3000 | 50
| Femur_D | V(D)<V_% | 4400 | 5 | 4400 | 10
|  | V(D)<V_% | 4000 | 35
|  | V(D)<V_% | 3000 | 50
| Piel | Dmax | 4000 |  | 4500
| Vejiga-PTV | V(D)<V_% | 5000 | 5
|  | V(D)<V_% | 4000 | 35
|  | V(D)<V_% | 3500 | 50
| Intestinos-PTV | V(D)<V_cc | 4500 | 40
|  | V(D)<V_cc | 3500 | 300
|  | V(D)<V_cc | 3000 | 400
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## CYC 70-70-63-56
Prescripción: | CYC 70-70-63-56 |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_T | 7000 | 200 | 35 | 1
PTV_LN_70 | 7000 | 200 | 35 | 1
PTV_LN_63 | 6300 | 180 | 35 | 1
PTV_LN_56 | 5600 | 160 | 35 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_T | V(D)>V_% | 6860 | 95 | 6650 | 95
|  | Dmax | 7490
| PTV_LN_70 | V(D)>V_% | 6860 | 95 | 6650 | 95
|  | Dmax | 7490
| PTV_LN_63 | V(D)>V_% | 6174 | 95 | 5985 | 95
|  | Dmax | 7490
| PTV_LN_56 | V(D)>V_% | 5488 | 95 | 5320 | 95
|  | Dmax | 7490
oar | Tronco | Dmax | 5000 |  | 5400
| PRV_Tronco | Dmax | 5000 |  | 5400
| Medula | Dmax | 4400 |  | 5000
| PRV_Medula | Dmax | 4400 |  | 5000
| Quiasma | Dmax | 4500 |  | 5400
| NervioOpt_I | Dmax | 4500 |  | 5400
| NervioOpt_D | Dmax | 4500 |  | 5400
| Ojo_I | Dmax | 4000 |  | 5500
| Ojo_D | Dmax | 4000 |  | 5500
| Cristalino_I | Dmax | 600 |  | 1500
| Cristalino_D | Dmax | 600 |  | 1500
| Tiroides | Dmax | 4500
| Mandibula | Dmax | 7000
| Cerebro | Dmax | 6000
| Esofago | V(D)<V_% | 3500 | 50
|  | Dmedia | 3400
| Cavidad_Oral | Dmedia | 3000 |  | 5000
| Parotida_I | Dmedia | 2500 |  | 3300
|  | Dmedia | 2000 |  | 2600
| Parotida_D | Dmedia | 2500 |  | 3300
|  | Dmedia | 2000 |  | 2600
| Laringe | V(D)<V_% | 5000 | 27
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## CYC 70-70-63
Prescripción: | CYC 70-70-63 |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_T | 7000 | 200 | 35 | 1
PTV_LN_70 | 7000 | 200 | 35 | 1
PTV_LN_63 | 6300 | 180 | 35 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_T | V(D)>V_% | 6860 | 95 | 6650 | 95
|  | Dmax | 7490
| PTV_LN_70 | V(D)>V_% | 6860 | 95 | 6650 | 95
|  | Dmax | 7490
| PTV_LN_63 | V(D)>V_% | 6174 | 95 | 5985 | 95
|  | Dmax | 7490
oar | Tronco | Dmax | 5000 |  | 5400
| PRV_Tronco | Dmax | 5000 |  | 5400
| Medula | Dmax | 4400 |  | 5000
| PRV_Medula | Dmax | 4400 |  | 5000
| Quiasma | Dmax | 4500 |  | 5400
| NervioOpt_I | Dmax | 4500 |  | 5400
| NervioOpt_D | Dmax | 4500 |  | 5400
| Ojo_I | Dmax | 4000 |  | 5500
| Ojo_D | Dmax | 4000 |  | 5500
| Cristalino_I | Dmax | 600 |  | 1500
| Cristalino_D | Dmax | 600 |  | 1500
| Tiroides | Dmax | 4500
| Mandibula | Dmax | 7000
| Cerebro | Dmax | 6000
| Esofago | V(D)<V_% | 3500 | 50
|  | Dmedia | 3400
| Cavidad_Oral | Dmedia | 3000 |  | 5000
| Parotida_I | Dmedia | 2500 |  | 3300
|  | Dmedia | 2000 |  | 2600
| Parotida_D | Dmedia | 2500 |  | 3300
|  | Dmedia | 2000 |  | 2600
| Laringe | V(D)<V_% | 5000 | 27
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## CYC 70-63-56
Prescripción: | CYC 70-63-56 |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_T | 7000 | 200 | 35 | 1
PTV_LN_63 | 6300 | 180 | 35 | 1
PTV_LN_56 | 5600 | 160 | 35 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_T | V(D)>V_% | 6860 | 95 | 6650 | 95
|  | Dmax | 7490
| PTV_LN_63 | V(D)>V_% | 6174 | 95 | 5985 | 95
|  | Dmax | 7490
| PTV_LN_56 | V(D)>V_% | 5488 | 95 | 5320 | 95
|  | Dmax | 7490
oar | Tronco | Dmax | 5000 |  | 5400
| PRV_Tronco | Dmax | 5000 |  | 5400
| Medula | Dmax | 4400 |  | 5000
| PRV_Medula | Dmax | 4400 |  | 5000
| Quiasma | Dmax | 4500 |  | 5400
| NervioOpt_I | Dmax | 4500 |  | 5400
| NervioOpt_D | Dmax | 4500 |  | 5400
| Ojo_I | Dmax | 4000 |  | 5500
| Ojo_D | Dmax | 4000 |  | 5500
| Cristalino_I | Dmax | 600 |  | 1500
| Cristalino_D | Dmax | 600 |  | 1500
| Tiroides | Dmax | 4500
| Mandibula | Dmax | 7000
| Cerebro | Dmax | 6000
| Esofago | V(D)<V_% | 3500 | 50
|  | Dmedia | 3400
| Cavidad_Oral | Dmedia | 3000 |  | 5000
| Parotida_I | Dmedia | 2500 |  | 3300
|  | Dmedia | 2000 |  | 2600
| Parotida_D | Dmedia | 2500 |  | 3300
|  | Dmedia | 2000 |  | 2600
| Laringe | V(D)<V_% | 5000 | 27
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## CYC 70-63
Prescripción: | CYC 70-63 |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_T | 7000 | 200 | 35 | 1
PTV_LN_63 | 6300 | 180 | 35 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_T | V(D)>V_% | 6860 | 95 | 6650 | 95
|  | Dmax | 7490
| PTV_LN_63 | V(D)>V_% | 6174 | 95 | 5985 | 95
|  | Dmax | 7490
oar | Tronco | Dmax | 5000 |  | 5400
| PRV_Tronco | Dmax | 5000 |  | 5400
| Medula | Dmax | 4400 |  | 5000
| PRV_Medula | Dmax | 4400 |  | 5000
| Quiasma | Dmax | 4500 |  | 5400
| NervioOpt_I | Dmax | 4500 |  | 5400
| NervioOpt_D | Dmax | 4500 |  | 5400
| Ojo_I | Dmax | 4000 |  | 5500
| Ojo_D | Dmax | 4000 |  | 5500
| Cristalino_I | Dmax | 600 |  | 1500
| Cristalino_D | Dmax | 600 |  | 1500
| Tiroides | Dmax | 4500
| Mandibula | Dmax | 7000
| Cerebro | Dmax | 6000
| Esofago | V(D)<V_% | 3500 | 50
|  | Dmedia | 3400
| Cavidad_Oral | Dmedia | 3000 |  | 5000
| Parotida_I | Dmedia | 2500 |  | 3300
|  | Dmedia | 2000 |  | 2600
| Parotida_D | Dmedia | 2500 |  | 3300
|  | Dmedia | 2000 |  | 2600
| Laringe | V(D)<V_% | 5000 | 27
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## HOLOCRANEO 3000cGy
Prescripción: | HOLOCRANEO 3000cGy |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_T | 3000 | 300 | 10 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_T | V(D)>V_% | 2910 | 95 | 2850 | 95
|  | Dmax | 3210
oar | Ojo_izq | Dmax | 3000
| Ojo_der | Dmax | 3000
| Cristalino_izq | Dmax | 500 |  | 1000
| Cristalino_der | Dmax | 500 |  | 1000
| Paciente | Dmax | 3210
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## HOLOCRANEO 2500cGy
Prescripción: | HOLOCRANEO 2500cGy |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_T | 2500 | 250 | 10 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_T | V(D)>V_% | 2425 | 95 | 2375 | 95
|  | Dmax | 2675
oar | Ojo_izq | Dmax | 3000
| Ojo_der | Dmax | 3000
| Cristalino_izq | Dmax | 500 |  | 1000
| Cristalino_der | Dmax | 500 |  | 1000
| Paciente | Dmax | 2675
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## HOLOCRANEO PROTHIPO
Prescripción: | HOLOCRANEO PROTHIPO |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_T | 3000 | 300 | 10 | 1
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_T | V(D)>V_% | 3000 | 90
|  | D(V_%)>D | 98 | 2500
oar |  | D(V_%)<D | 2 | 3750 | 2 | 4000
| Hipocampo | D(V_%)<D | 100 | 900 | 100 | 1000
|  | Dmax | 1600 |  | 1700
| Quiasma | Dmax | 3750
| NervioOpt_I | Dmax | 3750
| NervioOpt_D | Dmax | 3750
| Ojo_izq | Dmax | 3000
| Ojo_der | Dmax | 3000
| Cristalino_izq | Dmax | 1000
| Cristalino_der | Dmax | 1000
| Paciente | Dmax | 3210
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## ESOFAGO 5040cGy
Prescripción: | ESOFAGO 5040cGy |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV_T_LN | 5040 | 180 | 28 | 1 | De ser necesario insertar mas lineas
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV_T_LN | V(D)>V_% | 4939 | 95
|  | Dmax | 5393
oar | Pulmon_izq | V(D)<V_% | 2000 | 30 | 2000 | 35
|  | V(D)<V_% | 1000 | 40 | 1000 | 45
|  | V(D)<V_% | 500 | 50 | 500 | 55
|  | Dmedia | 2000
| Pulmon_der | V(D)<V_% | 2000 | 30 | 2000 | 35
|  | V(D)<V_% | 1000 | 40 | 1000 | 45
|  | V(D)<V_% | 500 | 50 | 500 | 55
|  | Dmedia | 2000
| Corazon | Dmedia | 2600 |  | 3000
| Medula | Dmax | 4500
| Tiroides | V(D)<V_% | 4000 | 50
| Laringe | Dmedia | 1800
Si es necesario agregar mas lineas de constraints, revisar el codigo. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## PALIATIVO 3000cGy
Prescripción: | PALIATIVO 3000cGy |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV | 3000 | 300 | 10 | 1 | De ser necesario insertar mas lineas
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV | V(D)>V_% | 2910 | 95 | 2850 | 95
|  | Dmax | 3210
ESTA LINEA TIENE QUE SER LA 46. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## PALIATIVO 2500cGy
Prescripción: | PALIATIVO 2500cGy |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV | 2500 | 250 | 10 | 1 | De ser necesario insertar mas lineas
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV | V(D)>V_% | 2425 | 95 | 2375 | 95
|  | Dmax | 2675
ESTA LINEA TIENE QUE SER LA 46. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL

## PALIATIVO 2000cGy
Prescripción: | PALIATIVO 2000cGy |  | Todo OK
Estructura | Dosis total (cGy) | Dosis diaria (cGy) | Nro de fx | Nro de curso
PTV | 2000 | 400 | 5 | 1 | De ser necesario insertar mas lineas
Tipo de Estructura | Estructura | Tipo de Constraint | Ideal | Valor ref aux (dvh) | Aceptable | Valor ref limite aceptable aux (dvh)
target | PTV | V(D)>V_% | 1940 | 95 | 1900 | 95
|  | Dmax | 2140
ESTA LINEA TIENE QUE SER LA 46. Hardcodeado hasta este valor de fila. RL